ООО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, к. 1, пом. 3

тел. +7-(495)-730-35-00, www.vseinstrumenti.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2485

Монтажная лента перфорированная прямая

Применяется для быстрого монтажа подвесных конструкций (для крепления трубопроводов, воздуховодов, кабелей) и в качестве стяжки грузов. Изготовлена из оцинкованной стали.

| Тип | Лента |
| --- | --- |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Ширина | 12 мм |
| Длина | 25 м |
| Толщина | 0,55 мм |
| Диаметр монтажных отверстий | 3,3; 8,3 мм |

Изготовитель ООО «ГОСКРЕПЕЖ» 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 3, корп. 2, лит. Б, пом. 6

Количество в партии: 200 шт.

Дата изготовления: 09.11.2023 г.

Дата выдачи паспорта: 15.11.2023 г.

М.П                                                                                       Продавец