ПАСПОРТ НА ДВЕРНОЙ БЛОК ВЛАГОСТОЙКИЙ POSEIDON

от 02.10.2023

Двери внутренние из вспененного ПВХ

ГОСТ 30970-2014; ГОСТ 475-2016;

ТУ 22.23.14-001-06838218-2022

Дверное полотно выполнено полностью из полимерных материалов. Заполнение полотна мелко ячеистый пенополистирол, размер ячеек 0.1 мм. Каркас полотна ФСФ фанера. Покрытие полотна лист жесткого ПВХ.

Коробка: размер 75х40х2100 мм., вспененный ДПК.

Наличник Г-образный: размер 70х10х2200 мм., вспененный ДПК.

Доборы: размеры 8х150,200х2200 мм., вспененный ДПК.

| Наименование | Цвет | Открывание | Размер проема Ш-В | Размер дверного полотна, мм | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверной блок влагостойкий с доводчиком, фиксатором ограничителем, однопольный | Дуб Сонома | Левое | 710х2100 | 600х2000 | 2 |
| Дверной блок влагостойкий с доводчиком, фиксатором ограничителем, однопольный | Дуб Сонома | Левое | 810х2100 | 700х2000 | 3 |
|  | Дуб Сонома | Правое | 810х2100 | 700х2000 | 4 |
| Дверной блок влагостойкий с доводчиком, фиксатором ограничителем, однопольный | Дуб Сонома | Левое | 910х2100 | 800х2000 | 2 |
|  | Дуб Сонома | Правое | 910х2100 | 800х2000 | 4 |
| Дверной блок влагостойкий с доводчиком, фиксатором ограничителем, однопольный | Дуб Сонома | Правое | 1010х2100 | 900х2000 | 1 |
| Дверной блок влагостойкий с доводчиком, фиксатором ограничителем, двупольный | Дуб Сонома | - | 1510х2100 | 700х2000/ 700х2000 | 1 |

Петля дверная без врезки – никель – 36 шт.

Ручка дверная нерж сталь SS-002 (U-образная) с накладной – 18 компл.

Замок под цилиндр Р85SN никель пластиковый – 17 компл.

Цилиндр перфорация V60-5 CP (хром) кл-кл 5 кл. – 17 компл.

Доводчик дверной со скользящей тягой DCS-45 (алюминий) – 18 компл.