| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект теплосчетчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Расходомер-счетчик электромагнитный ПИТЕРФЛОУ | РС 32-15-А-Ф1 ТУ 4213-011-65987520-2015 |  | ООО "Термотроник" | шт. | 2 |  | FE |
| 3,4 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый КТС-Б | КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-80/8-50-Е ТУ РБ 390184271.003-2003 |  | ООО «ПОИНТ» | комп. | 1 |  | TE |
| 5 | Тепловычислитель | ТВ7-04М ТУ 4217-007-23118023-2011 |  | ООО "Термотроник" | шт. | 1 |  | FQTRY |
| 7,8 | Преобразователь давления измерительный | СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5 |  | «КОММУНАЛЕЦ» | шт. | 2 |  | PE |
| 6 | Принтер Epson LX-350 |  |  | Epson | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф для принтера 500x500x400 навесной |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий ТМ510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43 | ТМ510 |  |  | шт. | 4 |  | PI |
|  | Термометр биметаллический O80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43 | БТ-41.211 |  |  | шт. | 1 |  | TI |
|  | Шкаф ШУУТЭ1 в сборе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЩМП 400 х 400 х 200 IP65 серия ST |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 1Р 6А (С) |  |  |  | шт. | 2 |  | QF1, QF2 |
|  | Блок питания 12 В (IP-54), 220/12 В | ИЭС 6-120015 |  |  | шт. | 2 |  | PS1, PS2 |
|  | Блок питания 12 В (IP-54), 220/12 В | ИЭС 6-126060 |  |  | шт. | 3 |  | PS3, PS4, PS5 |
|  | Шина РЕ земля на двух угловых изоляторах | ШНИ-8х12-10-У2-Ж |  |  | шт. | 2 |  | PE |
|  | Розетка на DIN-рейку |  |  |  | шт. | 1 |  | XS1 |
|  | Клеммы, маркировки, гермовводы (комплект) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |