ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 85402

Кронштейн для кондиционеров (420х450 мм; 30 кг) MFK-TORG К-450

Описание

Кронштейн MFK-TORG К применяется при монтаже кондиционерных систем для крепления наружного блока кондиционера на фасадах зданий. Защищен от коррозии – выполнен из стали, места сварки окрашены краской.

Общий вид изделия

Характеристики

Тип фасовки…………………………………………………………………………….шт.

Фасовка…………………………………………………………………………………2 шт

Складной………………………………………………………………………………..нет

Длина……………………………………………………………………………….450 мм

Глубина…………………………………………………………………………….420 мм

Толщина металла…………………………………………………………………2 мм

Материал…………………………………………………….оцинкованная сталь

Покрытие…………………………………………………………………..белый цинк

Производитель…………………………………………………………..MKF-TORG

Сборка……………………………………………………………………………….Россия

Вес…….………………………………………………………………………………..2,5 кг

Комплектность поставки:                                                                                             Количество в поставке: 100 компл.

- левосторонний кронштейн – 1 шт.

- правосторонний кронштейн – 1 шт.

- паспорт изделия – 1 шт.

Дата продажи: 30.11.2023                                     Представитель ОТК   _________________________     Егоров Д.С.

м.п.