Приложение № 1

к акту передачи смонтированного оборудования

для производства пусконаладочных работ

| АО «Газстройпроект» |  | ООО «Газпром инвест» |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Заказчик) |
| «АИР Магисталь» |  | «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». I этап. «Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)». Этап I.II. |
| (субподрядная организация) |  | (объект) |
|  |  | 110 «Служебное здание службы ЭСТОП» |
|  |  | (площадка, здание, сооружение) |
|  |  | кондиционирование |
|  |  | (наименование системы) |
| «___» _________ 2024 г. |  |  |

ВЕДОМОСТЬ

смонтированного оборудования системы кондиционирования

(наименование системы)

| № п/п | Наименование оборудования, комплекта | Заводской № или маркировка | Ед.изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Внешний блок MDVi-560WV2GN1 | 34VF603680924020100002 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100169 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100151 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100152 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100143 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100145 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100147 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100166 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100144 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D28Q4/N1-A3(B) | SN-54VH783820133160100163 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D36Q4/N1-A3(B) | SN-54VK297780437150100014 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D36Q4/N1-A3(B) | SN-54VK297780437150100058 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D36Q4/N1-A3(B) | SN-54VK297780437150100054 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок кассетного типа MDV-D36Q4/N1-A3(B) | SN-54VK297780437150100009 | шт. | 1 |  |
|  | Панель декоративная | MDV-MBQ4-03C4 | шт. | 13 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа MDV-D36G/N1-M | SN-54VK688560137190100018 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа MDV-D36G/N1-M | SN-34VF601851024100100018 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа MDV-D36G/N1-M | SN-54VK688560137190100114 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа MDV-D28G/N1-M | SN-54VK291700237070100037 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа MDV-D45G/N1-M | SN-54VK611310437200100013 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа LSWH-35FC1N | LSWH12FCN092101004 | шт. | 1 |  |
|  | Внутренний блок настенного типа LSWH-35FC1N | LSWH12FCN092105946 | шт. | 1 |  |
|  | Внешний блок с низкотемпературным кмплектом LSAN-35FC1N | LSAH12FCN092101619 | шт. | 1 |  |
|  | Внешний блок с низкотемпературным кмплектом LSAN-35FC1N | LSAH12FCN092101624 | шт. | 1 |  |
|  | Насос для отвода конденсата SICCOM | DE05LCC190 | шт | 7 |  |
|  | Блок ротации БУРР-1М | №23768 26.07.2022 | шт | 1 |  |
|  | БИС-1М Исполнительный блок ротации | 50158 | шт | 1 |  |
|  | БИС-1М Исполнительный блок ротации | 50605 | шт | 1 |  |

| Принял: | Руководитель ПНР ООО «АСУ ПРО» К.В. Слепых |
| --- | --- |
|  | (должность представителя организации, выполняющей ПНР) (подпись) (ФИО) |
| Сдал: | Главный инженер ООО «АИР Магистраль» В.И. Ясинский |
|  | (должность представителя монтажной организации) (подпись) (ФИО) |

CТО Газпром 2-1.12-802-2014

CТО Газпром 2-1.12-802-2014

Приложение А

(обязательное)

АКТ

готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ

|  |  | «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». I этап. «Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)». Этап I.II. |
| --- | --- | --- |
| (дата составления) |  | (наименование объекта, общество) |

Кондиционирование.

(наименование оборудования, системы, установки, агрегата, их заводской и станционный номера)

|  | смонтировано в |  | 110 «Служебное здание службы ЭСТОП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | входящем в состав |  |  | Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (площадка, здание, сооружение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования выполнен |  |  |  | ООО «АИР Магистраль» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование монтажной организации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы выполнены по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ» ПП2020РД-1.2-110-ОВ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование проектной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предъявленное оборудование (система, установка, агрегат) считать готовым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к проведению пусконаладочных работ с |  |  |  |  |  | « |  | » |  | 2024 | г. |  |
|  | К акту прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ведомость смонтированного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители: Главный инженер АО «Газстройпроект» А.А. Сухов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность представителя генподрядной организации) (подпись) (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер ООО «АИР Магистраль» В.И. Ясинскй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность представителя монтажной организации) (подпись) (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель ПНР ООО «АСУ ПРО» К.В. Слепых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность представителя организации, выполняющей ПНР) (подпись) (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела организации и контроля пусконаладочных работ Управления по реализации проектов авиационной инфраструктуры. Филиал ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» М.А. Дмитриев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность представителя Заказчика) (подпись) (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |