+374-94-018756

info@mcalpine.am

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Компрессионное соединение (врезка D57мм) Дн=110мм Ду=50

Описание

Врезка в канализационную трубу (пластиковая) McALPINE Ø110х50 служит для внутренней разводки канализационной системы. Современный адаптер монтируется по способу врезки в трубу, диаметр которой превышает диаметр изделия. Для установки врезки в пластиковую канализационную трубу необходим прямой участок для подсоединения. В нем следует вырезать отверстие необходимого диаметра, после этого нужно очистить поверхность. Затем вставляется врезка с креплением, которое для надежности необходимо затянуть более 3 раз против часовой стрелки.

Технические характеристики:

| Страна | Великобритания |
| --- | --- |
| Производитель | McAlpine |
| Категория | сантехника |
| Вид | сливная арматура |
| Тип | врезка |
| Тип установки | для умывальника, сантехнического оборудования, бытовой техники |
| Область применения | бытовая |
| Материал | полипропилен с серым покрытием |
| Размер | 110х50 мм |
| Максимальная температура эксплуатации | 90 |

Дата изготовления: 18.07.2023

Комплект поставки: 30 шт.

Дата продажи: 20.11.2023