| ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЯ №1632-15 |  |
| --- | --- |
| Производитель | Zhejiang Hailiang Со., Ltd. Адрес: 311018, КИТАЙ, DIANКOU, ZНUJI, ZНEJIANG, CНINA |
| Наименование | Рефнет-разветвитель универсальный Y1 |
| Вид: |  |
| Материал: | Медь |
| Газовая магистраль (фреон в газообразной фазе) выход прямой: выход угловой: вход: | 19,1/22,2/25,4/28,6; 9,5/12,7/15,9/19,1/25,4; 22,2/25,4/28,6/31,8 |
| Жидкостная магистраль (фреон в газообразной фазе) выход прямой: выход угловой: вход: | 9,5/12,7/15,9/19,1; 9,5/12,7/15,9/19,1; 6,4/9,5/12,7/15,9 |
| Форма поставки | В коробке комплект из 2-х рефнетов, для газовой и жидкой магистрали |
| Сайт | www.kemixsbp.ru |
| Количество | 25 компл. |
| Дата выпуска | См. на упаковке |
| Дата отгрузки | 23.10.2023 |