| ООО МИР ХОМУТОВ WWW.HOMUT.RU info@homut.ru info@homut.ru |  | ООО МИР ХОМУТОВ 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.7, корп. 1 Тел: 8(495) 604-46-77 ИНН 7725147772 |
| --- | --- | --- |

Паспорт изделия №080483

Технические характеристики трубных хомутов.

| Размер | внешний диаметр трубы-мм | толщина х ширина металла | размер крепежных болта | гайки / отверстие | Рекомендуе мая нагрузка (кН) | Предельная нагрузка (кН) | Кол-во, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4" | 25-30 | S1,2 / В20 | М6х15 | M8 | 1,6 | 4,3 | 50 |
| 1" | 32-38 | S1,2 / В20 | М6х15 | M8 |  |  | 50 |
| 1 1/4" | 39-46 | S1,2 / В20 | М6х15 | M8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
| 1 1/2" | 48-53 | S1,2 / В20 | М6х15 | M8 |  |  | 50 |

Изделие не входит в «Единый перечень продукции, подлежащие обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» согласно постановлению правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 (письмо ООО «Рус-Тест» №02082 от 21.12.2023).

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 28191-89 и ГОСТ 24137-80 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на изделие составляет 6 месяцев со дня продажи.

М.П.                                                             Контролер ОТК                               Гончаров Д.С.

Дата                                  18.01.2024                       .