## Монтаж ВК
Ведомость смонтированного оборудования
№ пп | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед,изм | Количество
Система ОВ3
| Труба медная | EN 1275-1; ГОСТ Р 52318-2005
1 | Ø6,35 |  | м. | 39.6
2 | Ø9,52 |  | м. | 45.9
3 | Ø12,7 |  | м. | 39.6
4 | Ø15,88 |  | м. | 53.76
5 | Ø28,58 |  | м. | 8.4
6 | Рефнет |  | шт. | 13
Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Unionflex STD, толщина 9 мм
7 | Ø6,35 | 09х006 | м. | 39.6
8 | Ø9,52 | 09х010 | м. | 45.9
9 | Ø12,7 | 09х012 | м. | 39.6
10 | Ø15,88 | 09х018 | м. | 53.76
11 | Ø28,58 | 09х028 | м. | 8.4
Дренаж
Труба PPR SDR 11 PN 10
1 | Ø20х1,9 |  | м. | 21.4
2 | Ø25х2,3 |  | м. | 4.43
3 | Ø32х2,9 |  | м. | 28.4
4 | Сифон McAlpine MRNRV32C-PB. |  | шт. | 3
5 | Капиллярная трубка (шланг однослойный ПВХ) Ø6 |  | м. | 7.6
Отвод 90° PPR
6 | Ø20 |  | шт. | 14
7 | Ø25 |  | шт. | 1
8 | Ø32 |  | шт. | 4
Отвод 45° PPR
9 | Ø20 |  | шт. | 2
10 | Ø32 |  | шт. | 3
Тройник PPR
11 | Ø20/Ø20/Ø20 |  | шт. | 4
12 | Ø25/Ø20/Ø25 |  | шт. | 4
13 | Ø32/Ø20/Ø32 |  | шт. | 6
14 | Ø32/Ø32/Ø32 |  | шт. | 2
Переход PPR
15 | Ø25/Ø20 |  | шт. | 2
16 | Ø32/Ø20 |  | шт. | 1
17 | Ø32/Ø25 |  |  | 3
18 | Заглушка PPR Ø20 |  | шт. | 11
19 | Компрессионное соединение Ø110/Ø50 |  | шт. | 3
20 | Резиновая манжета Ø50/Ø32 |  | шт. | 3
21 | Дренажная помпа «Siccom» Eco Flowatch |  | шт. | 11
22 | Дренажный нагреватель HD-50 |  | шт. | 2

## Изоляция
Ведомость смонтированного оборудования
№ пп | Наименование | Код продукции | Производитель | Ед,изм | Количество | Примечание
Хозяйственно-питьевой водопровод В1
1 | Трубная теплоизоляция 09х42 |  | K-Flex | м | 24.3 | 229096 (Мех 3 476) | УПД 20241106007,сертификат RU C-RU.ПБ09.В.00294/21,паспорт 5216394-R09042215508 от27.09.2024.
2 | Трубная теплоизоляция 09х35 |  | K-Flex | м | 14 | 229103 (Мех 3 84) | УПД 20241106003,сертификат RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.2021,паспорт 5208554-R09018215508 от09.07.2024
3 | Трубная теплоизоляция 09х22 |  | K-Flex | м | 65.3 | 229103 (Мех 3 83) | УПД 20241106003,сертификат RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.2021,паспорт 5208554-R09018215508 от09.07.2024
4 | Трубная теплоизоляция 09х18 |  | K-Flex | м | 207.2 | 229103 (Мех 3 81) | УПД 20241106003,сертификат RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.2021,паспорт 5208554-R09018215508 от09.07.2024
Водопровод горячей воды Т3
5 | Трубная теплоизоляция 13х54 |  | K-Flex | м | 7.2
6 | Трубная теплоизоляция 13х35 |  | K-Flex | м | 4 | 225823 (Мех 1 317) | УПД 20241008024,декларация RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.21 паспорт 5203740-R13028215508 от 20.05.2024
7 | Трубная теплоизоляция 13х28 |  | K-Flex | м | 8.2 | 225823 (Мех 1 316) | УПД 20241008024,декларация RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.21 паспорт 5203740-R13028215508 от 20.05.2024
8 | Трубная теплоизоляция 13х22 |  | K-Flex | м | 12.6 | 229103 (Мех 3 67) | УПД 20241106003,сертификат RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.2021,паспорт 5219360-R13022215508 от 24.10.2024
9 | Трубная теплоизоляция 13х18 |  | K-Flex | м | 108.6 | 225823 (Мех 1 311) | УПД 20241008024,декларация RU C-RU.ПБ09.В.00294/21 от 17.12.21 паспорт 5203740-R13028215508 от 20.05.2024
Хозяйственно-бытовая канализация К1
10 | Манжета противопожарная Ду110 | 11218941001 | Rehau | шт. | 4
11 | Манжета противопожарная Ду50 | 11219241001 | Rehau | шт. | 7
12 | Лента бутилкаучуковая 100х50мм (рулон 25м) | ФАП 100/1,5 | ГЕРЛЕН | шт. | 4
0