| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы дооборудования смесительного узла приточных установок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | - Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | - Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5 |  | - Реле давления KPI 35R 1/2" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | - Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 7 |  | - Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 |  | - Тройник 1" |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 9 |  | - Сгон 1" |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 |  | - Ниппель 1" |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 11 |  | - Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм |  |  |  | м.п. | 3,0 |  |  |
| 12 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 13 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | - Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | - Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5 |  | - Реле давления KPI 35R 1/2" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | - Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 7 |  | - Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 |  | - Тройник 1" |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 9 |  | - Сгон 1" |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 |  | - Ниппель 1" |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 11 |  | - Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм |  |  |  | м.п. | 3,0 |  |  |
| 12 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 13 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - П3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | - Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | - Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5 |  | - Реле давления KPI 35R 1/2" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | - Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 7 |  | - Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 |  | - Тройник 1" |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 9 |  | - Сгон 1" |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 |  | - Ниппель 1" |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 11 |  | - Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм |  |  |  | м.п. | 3,0 |  |  |
| 12 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 13 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - П4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Ручной балансировочный клапан STP Ду 25, ВР 1" SANEXT (6503-1) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | - Автоматический балансировочный клапан DPV Ду 25, ВР1" SANEXT (6103) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | - Термоманометр радиальный ТМТБ-31Т.1(0-120С)(0-1MPa)G1/2" кл. точности 2,5 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5 |  | - Реле давления KPI 35R 1/2" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | - Манометр радиальный ТМ-510Т.00(0-1MPa)G1/2" кл. точности 1,5 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 7 |  | - Кран шаровой ВВ полнопроходной 1" |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 |  | - Тройник 1" |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 9 |  | - Сгон 1" |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 |  | - Ниппель 1" |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 11 |  | - Труба Stahlmann 25А, L=3000 мм |  |  |  | м.п. | 3,0 |  |  |
| 12 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 ВР(г) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 13 |  | - Муфта Stahlmann IWS EasyFix 25 мм х 1 НР(ш) для гофрированных труб |  |  |  | шт. | 2 |  |  |

Указание:

- Согласно требованиям НТД, предусматривается дополнительная установка шаровых кранов и автоматических воздухоотводчиков в верхних точках и спускников в нижних точках систем.  Необходимость установки, количество и место размещения уточнить по месту, в рамках рабочей документации на схеме смесительных узлов условно не указываются.