18.12.2025	           Петропавловск-Камчатский

Уважаемый Джамисар Пулатович,

Благодарим Вас за представленное коммерческое предложение от 17 декабря 2025 года на остекление двух ВИП-домиков на объекте турбаза «медвежий угол»

Для проведения полноценного технического и ценового сравнения с другими поставщиками, а также для принятия обоснованного решения, просим Вас предоставить дополнительную информацию по Вашему предложению.

В частности, просим уточнить следующие детали:

1.  Перечень изделий:

- Полный список всех оконных и дверных блоков (не только витражей и дверей), указанных в предложении.

- Точное количество каждого типа изделия (например, окно 1200х1500 мм — 4 шт., дверной блок 900х2100 мм — 2 шт.).

- Габаритные размеры (высота и ширина) каждого изделия.

2.  Характеристики профиля KPTT-74:

- Толщина стенок профиля (мм).

- Класс профиля (например, «теплый» с терморазрывом или «холодный» без него).

- Наличие сертификатов соответствия (ГОСТ, ТР ТС и т.д.).

- Производитель профиля (если это не собственное производство).

3.  Характеристики стеклопакетов:

- Камерность (однокамерный, двухкамерный и т.д.).

- Состав стеклопакета (толщина стёкол, тип газа между стеклами — аргон, воздух и т.п.).

- Наличие закалённого стекла.

- Наличие энергосберегающего (мультифункционального) стекла, его марка и коэффициент теплопроводности (Ug).

- Цвет и покраска профиля (RAL 7024, 7025 и т.д.) — подтверждение, что это именно те цвета, что указаны в предложении.

4.  Дополнительно:

- Уточните, включена ли в общую сумму стоимость монтажа.

- Укажите гарантийные обязательства по профилю и стеклопакетам.

Мы понимаем, что в предложении указано, что «размеры изделий согласовываются при установке», однако для целей сравнения и оценки стоимости нам необходима детализированная спецификация.

Благодарим за сотрудничество и оперативность.

С уважением,

Генеральный директор                                                                    ____________/М.А.Безуглов/

Исполнитель:                                                            Щербаков Олег Игоревич +7(924)688-4488